杭州市体育发展集团大关游泳健身中心

集中空调通风系统清洗消毒作业采购项目

采 购 文 件

采购编号：DGYYJSZX-20200602

| 采购人 | : | 杭州市体育发展集团 |
| --- | --- | --- |
| 二〇二〇年六月 |

目  录

第一部分  采购邀请书	1

第二部分  编制和提交投标文件须知	2

第三部分  合同条款	7

第四部分  采购需求	9

第五部分  投标文件格式	10

# 第一部分  采购邀请书

:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，就“杭州市体育发展集团大关游泳健身中心集中空调通风系统清洗消毒作业采购项目”组织邀请招标，欢迎受邀请的供应商前来投标。

一、项目编号：DGYYJSZX-20200602

二、本次采购项目概况：

根据浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情应急响应期间集中空调通风系统使用指引的通知》要求，履行和保障集中空调通风系统的安全规范使用，对杭州市拱墅区大关小区东四苑18号大关游泳健身中心内集中空调通风系统（含通风管道、风机盘管、新风机组、吊装风机等）进行清洗和消毒等作业，通过浙江省疾控中心的抽样检测和获得合格的卫生学评价报告，最终确保空调系统的安全使用。

三、供应商资格要求

1、符合政府采购法第二十二条的规定。

2、收到本邀请书的供应商。

四、获取采购文件

1. 收到邀请函且有投标意向的单位，请于2020年6月12日 (国家法定节假日除外)，每日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00(北京时间，下同)，在杭州市拱墅区大关小区东四苑18号大关游泳健身中心四楼物管科办理投标报名手续及领取采购文件。

2. 领取采购文件时需提交的文件资料：营业执照复印件或法人证书复印件、单位介绍信或授权委托书、身份证复印件。

3. 每本采购文件收取工本费0元。

五、投标文件递交

1. 投标文件递交截止时间：2020年6月23日 10 时00分

2. 递交地点：杭州市拱墅区大关小区东四苑18号大关游泳健身中心四楼物管科。

六、联系方式

联系人：陈先生，联系电话：0571-88315151

第二部分  编制和提交投标文件须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大关游泳健身中心集中空调通风系统清洗消毒作业 |
|  | 预算金额 | 80000元，超过预算金额的报价为无效标。 |
| 2 | 采购内容 | 集中空调通风系统的清洗消毒作业（详见第四部分采购需求 ） |
| 3 | 服务地点 | 杭州市拱墅区大关小区东四苑18号大关游泳健身中心内 |
| 4 | 项目服务期 | 7天 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间后60日历天 |
| 6 | 投标文件提交地点及提交时间 | （1）收件人：大关游泳健身中心四楼物管科 （2）地点：杭州市拱墅区大关小区东四苑18号 （3）递交截止时间：2020年6月23日10时00 分 |
| 7 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年6月23日10时00 分 开标地点：杭州市拱墅区大关小区东四苑18号四楼会议室 |
| 8 | 评审方法及标准 | 最低评标价法，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。 |

（一）供应商须知

1、所有投标价格均为人民币报价；

2、服务地点：采购人指定地点；

3、实施时间：详见《第四部分 采购需求》。

4、特别提示：

（1）供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均须在投标截止时间前7天以书面形式提出并采购人确认收到。

（2）本次采购产品/服务的“采购要求 （配置简述）”，供应商必须有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。采购文件所有“采购要求 （配置简述）”是采购单位提出必须满足的，若出现负偏差，可能被评标委员会认定为无效投标。

（3）采购单位拟采购“配置简述”要求以上的货物或服务，供应商提供的产品或服务必须符合采购要求；否则若出现因供应商提供的货物或服务不满足要求，而导致系统功能无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

（4）供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑：

对采购信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。

对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，采购机构不予受理。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（二）投标文件组成（均须加盖公章）

供应商向采购人递交的投标文件由报价文件、商务文件及技术文件三部分组成。共装订一册。

第一部分：报价文件

（1）投标函

（2）开标一览表

第二部分：

1、商务文件

（1）企业营业执照复印件；

（2）近两年业绩证明

（3）声明书

（4）廉政承诺书

2、投标技术文件

（1）服务内容；

（2）服务计划时间安排与保证措施；

（三）开标

1、采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2、开标大会邀请所有供应商代表参加。参加开标的供应商的法定代表人或其委托代理人（以下称供应商代表）必须随带本人有效身份证明原件和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。

3、开标程序

（1）核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（2）对现场接受采购响应文件的，由现场工作人员接收采购响应文件并登记，请供应商代表对采购响应文件的递交记录情况进行签字确认。

（3）主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

（4）对供应商投标保证金缴纳情况进行查验、核实（如有），提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况。

（5）按供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（6）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

（7）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，主持人公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四）评审

1、评标委员会：评标委员会由采购单位组建，人数为三人及以上单数。

2、投标文件审查：

资格性审查：评标委员会依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格要求等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性审查：评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、成交原则：评标委员会将遵循评审原则的前提下，对供应商提供服务、公司基本情况、履约能力等进行综合分析评定，由评标委员会在符合采购需求、质量和服务的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

(1)客观、公正的对待所有供应商，对所有投标文件，均采用相同的程序和标准，依据评审程序，被拒绝的供应商不在此列。

(2)在评标期间，供应商不得向评标委员会成员询问与其无关的情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将取消其投标资格。

(3)采购人不向未成交供应商解释原因，不退还投标文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的投标文件除外。

（五）无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件将有可能被评标委员会认定为无效：

1、投标文件没有密封包装；

2、投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3、供应商不具备资格的；

4、报价高于本项目采购预算的；

5、经评标委员会审核，供应商所投内容不符合实质性采购要求的；

6、供应商提供虚假材料应标的；

7、经评标委员会审核，供应商的投标文件有串标嫌疑的；

8、供应商有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的。

对算术等错误的修正原则

1、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3、如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

4、对不同文字文本的解释发生异议时，以中文文本为准。

（六）合同及履约

1、合同由采购单位（合同中的甲方）与经评审产生并经批准的供应商（合同中的乙方）协商签订，合同基本格式由采购人提供，合同中应明确双方的权利和义务，由供应商拟订并报送采购单位审核后签订。

（七）其他

1、投标文件一式三份，其中，正本一份，副本二份

# 第三部分  合同条款

甲方：               　　                （以下简称甲方）

乙方：　		                             （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，杭州市体育发展集团(甲方)确定                   公司为服务(乙方)单位。经协商双方达成以下条款：

一、合作概况

根据浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情应急响应期间集中空调通风系统使用指引的通知》要求，履行和保障集中空调通风系统的安全规范使用，对杭州市拱墅区大关小区东四苑18号大关游泳健身中心内集中空调通风系统（含通风管道、风机盘管、新风机组、吊装风机等）进行清洗和消毒等作业，通过浙江省疾控中心的抽样检测和获得合格的卫生学评价报告，最终确保空调系统的安全使用。

二、作业时间

2020年6月24日至2020年6月30日

三、采购内容

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风管道清洗 | 中心各楼层约2600平米 |
| 2 | 风机盘管清洗消毒加药 | 82台 |
| 3 | 吊装风机清洗消毒加药 | 5台 |
| 4 | 新风机组清洗 | 4台 |
| 5 | 风机盘管维修、更换 | 11台 |

四、合同金额及结算方式

1.本项目合同金额为人民币：             元。

2. 取得合格的由浙江省疾控中心出具的卫生学评价报告后7天内，乙方凭有效发票向甲方办理100%合同款结算手续。

五、不可抗力

因地震火灾等自然灾害、战争、罢工、政策法规变动、场地用途和性质变更等造成双方不能履行本协议义务的，双方通过书面形式通知对方，应及时向各方通报不能履行或者需要延期履行。根据不可抗力事件对履行本协议的影响程度，由甲乙双方确定延期履行或终止本协议，或部分免除履行协议的责任。

六、争议解决

如有争议需经双方协商解决，如协商不成，任何一方有权在甲方所在地人民法院提起诉讼 。

七、其他事项

1.乙方在执行本协议过程中如果发生合同纠纷，由乙方承担相应责任，甲方不承担连带责任 。

2. 本协议未尽事宜由双方协商解决 。

3. 本协议一式肆份，双方各持贰份，具有同等效力。

4. 本协议未尽事宜应当由双方同意后签订补充协议，所签订补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                      帐号：

签约日期：    年    月   日

第四部分  采购需求

根据浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情应急响应期间集中空调通风系统使用指引的通知》要求，履行和保障集中空调通风系统的安全规范使用，对杭州市拱墅区大关小区东四苑18号大关游泳健身中心内集中空调通风系统（含通风管道、风机盘管、新风机组、吊装风机等）进行清洗和消毒等作业，通过浙江省疾控中心的抽样检测和获得合格的卫生学评价报告，最终确保空调系统的安全使用。

项目名称：集中空调通风系统的清洗消毒作业。

服务内容

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风管道清洗 | 中心各楼层约2600平米 |
| 2 | 风机盘管清洗消毒加药 | 82台 |
| 3 | 吊装风机清洗消毒加药 | 5台 |
| 4 | 新风机组清洗 | 4台 |
| 5 | 风机盘管维修、叶轮更换 | 11台 |

服务商资格条件

1、具有中央空调风管清洗、配套风机等清洗消毒的经营资质和维修能力；

2、从事本专业工作三年以上，具有独立法人单位。

3、作业人员应有相应的健康证等证明。

4、具有良好的职业道德和社会责任感。

5、未受过政府管理部门行政处罚或有不良记录。

6、在杭州有合法经营权者。

验收要求

通过浙江省疾控中心的抽样检测和获得合格的卫生学评价报告

结算方式

取得合格的由浙江省疾控中心出具的卫生学评价报告后7天内，乙方凭有效发票向甲方办理100%合同款结算手续。

第五部分  投标文件格式

说明：

1.投标文件由供应商根据照采购文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

投标文件目录：

第一部分：报价文件

（1）投标函

（2）开标一览表

第二部分：

1、商务文件

（1）企业营业执照

（2）近两年业绩证明

（3）声明书

（4）廉政承诺书

2、投标技术文件

（1）服务内容

（2）服务计划时间安排与保证措施

正本或副本

杭州市体育发展集团大关游泳健身中心

集中空调通风系统清洗消毒作业采购项目

投 标 文 件

采购编号：DGYYJSZX-20200602

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2020年   月   日

投 标 函

致： 杭州市体育发展集团

根据贵方为大关游泳健身中心集中空调通风系统清洗消毒作业采购项目采购服务的投标邀请（采购编号DGYYJSZX-20200602），授权委托人  （全名、职务）

经正式授权并代表      （供应商名称）     提交下述文件正本一份和副本二份。

(1) 投标报价汇总表；

(2) 按投标须知要求提供的全部文件；

(3) 资格证明文件；

据此函，授权委托人宣布同意如下：

(1) 完成本项目采购文件要求工作任务的报价总价为     元，(大写      )。

(2) 供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

(3) 供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(4) 其投标有效期为60个日历天。

(5) 供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其投标有关的一切数据和资料，完全理解在符合采购要求的前提下，采购人以最低报价确定项目供应商。

(6) 与本投标有关的一切正式来往通讯请寄如下所述信息：

供应商地址：                              邮编：

电      话：                              传真：

供应商(公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

开标一览表

采购编号：DGYYJSZX-20200602

| 序号 | 项目内容 | 大关游泳健身中心集中空调通风系统清洗消毒作业项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | （人民币） 元，大写： |
| 2 | 作业时间 | 2020年6月24日至2020年6月30日 |
| 3 | 其他说明 |  |

备注：

1、本次投标以人民币报价。

2、所报价格包含供应商为正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的价款。

3．“报价方式”为总价包干。

供应商(公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

商务文件

(1)企业营业执照复印件；

（2)声明书

（3）近两年业绩证明

（4)廉政承诺书

（2）声 明 书

杭州市体育发展集团：

我单位保证在本次招投标过程中关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的，无弄虚作假，提供的资料均真实有效。在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

（4）廉 政 承 诺 书

杭州市体育发展集团：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法规的纪律要求，并郑重承诺：一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位（盖章）：

法定代表人：

年    月    日

2、投标技术文件

（1）服务内容；

（2）服务计划时间安排与保证措施；